Лабораторные работы 11.

Билет № 15

Измерить влажность воздуха.

Прибор: гигрометрический психрометр.

Снимите показания сухого и влажного термометров с учетом абсолютной погрешности измерений.

иt = 1C, 0t = 0,5C, t = иt + 0t

Используя психрометрическую таблицу по разности температур определите значение относительной влажности воздуха.

Билет № 23

Измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

При разомкнутом ключе К снять показание вольтметра (V) U. U =  [В] (ЭДС).

De=DU+DU0

При замкнутом ключе К снять показания амперметра (А) I1 и вольтметра (V) U1.

DI=DI+DI0

Рассчитать величину r:

I=eR+r⇒r=e−I1RI1=e−U1I1[Ом]         Dr=rDe+DUe−U+DII

Билет № 20

Измерить мощность электрического тока, потребляемого спиралью нагревателя или электрической лампочки.

Снять показания с вольтметра (V)U[В] и амперметра (А) I[А].

DU=DU+DU0;  DI=DI+DI0

Рассчитать мощность по формуле: P=IU[Вт]

DP=PDUU+DII

Билет № 25

Измерить сопротивление последовательно соединенных резисторов.

Снять показания с вольтметра (V)U[В] и амперметра (А) I[А].

DU=DU+DU0; DI=DI+DI0

Рассчитать общее сопротивление по формуле R0=UI[Ом].

DR0=R0DUU+DII

Проверить выполнение соотношения R0 = R1+R2.

Билет № 5

Измерить сопротивление последовательно соединенных резисторов.

Снять показания с вольтметра (V)U[В] и амперметра (А) I[А].

DU=DU+DU0; DI=DI+DI0

Рассчитать общее сопротивление по формуле R0=UI[Ом].

DR0=R0DUU+DII

Проверить выполнение соотношения 1R0=1R1+1R2

Билет № 22

Измерить удельное сопротивление проводника.

Снять показания с вольтметра (V)U[В] и амперметра (А) I[А].

DU=DU+DU0; DI=DI+DI0

Из формул: R=UI;R=ρlS;S=pd24;

рассчитать удельное сопротивление по формуле ρ=Rpd24l=pUd24Il[Омм]

где d [м2] - диаметр проводника, а l[м] - его длина.

Dρ=ρDUU+2Ddd+DII+Dll

Билет № 9

Измерить длину световой волны при помощи дифракционной решетки.

Измерить L и l.

Рассчитать sin = lL2+l2

Пользуясь формулой d sin = k,

(где d - период решетки, k - номер максимума)

получим:  = d sin [м]

В этой работе погрешность измерений длин волн не оценивается из-за некоторой неопределенности выбора середины части спектра данного цвета.

Билет № 12

Измерить показатель преломления стекла.

Отметить на листе, подложенным под преломляющую призму,

точки M, B, F, N и прямые KH и SL.

Через (.)В провести перпендикуляр ED к KH и SL.

Циркулем построить окружность произвольного радиуса с центром в (.)В.

Построить прямоугольные треугольники AEB и CDB.

По построению:

sinα=AEAB;sing=CDCB;AB=CB⇒n=sinαsing=AECD

Измерить линейкой AE и CD.  Вычислить n.

Считать AE=CD=1мм

Dn=nDAEAE+DCDCD

Билет № 14

# Измерить массу тела

Прибор: весы учебные.

Взвесить выданное тело:   m = … кг

Расчет ошибок: m = пр + 0.

Билет №26.

Оценка массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых измерений и расчетов.

Приборы: барометр, термометр, линейка.

Измерить давление (p) и температуру (T = tC + 273C) воздуха; размеры классной комнаты (a, b, c).

Рассчитать массу воздуха, используя уравнение Менделеева-Клапейрона:

pV=mMRT ⇒ m=pVMRT=pabcMRT= … кг,     где M = 0,029 кг/моль – «молярная масса» воздуха.

Расчет ошибок:

Рассчитать ошибки для p, T, a, b, c по формуле пр + 0;

Рассчитать ошибку для m по формуле:

Δm=Δpp+Δaa+Δbb+Δcc+ΔTTm

Определение погрешностей измерения.

Измерение - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью средств измерений.

Прямое измерение - определение значения физической величины непосредственно средствами измерения.

Косвенное измерение - определение значения физической величины по формуле, связывающей ее с другими физическими величинами, определяемыми прямыми измерениями.

Обозначения:

А, В, С - физические величины.

Апр - приближенное значение физической величины - результат измерений или вычислений.

Прямые измерения:

А - абсолютная погрешность измерения физической величины.

 - относительная погрешность измерения физической величины: e=DAA

иА - абсолютная инструментальная погрешность, определяемая конструкцией прибора.

оА - абсолютная погрешность отсчета, равна половине цены деления шкалы прибора.

Максимальная абсолютная погрешность: А = иА + оА

Косвенные измерения:

Абсолютная погрешность косвенных измерений: А =  Апр

Формулы для нахождения относительной погрешности косвенных измерений:

A=BCD,A=BCD⇒e=DBB+DCC+DDD

A=B+C⇒e=DB+DCB+C

A=BCD⇒e=DBB+12DCC+12DDD